## 清单
安装空调时控开关、修补楼梯台阶地砖等零星工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 费用名称 | 计量单位 | 工程量
1 | 东区饭堂安装时控开关 | 东西区饭堂安装5匹3相5线空调节能用电时控开关 | 展业7-9位配电箱 | 个 | 9
|  |  | 微电脑时空开关 | 个 | 9
|  |  | 2510交流接触器 | 个 | 9
|  |  | 2.5mm2电线 | 米 | 100
|  |  | 人工费 | 日工 | 7
2 | 修补实训车间楼梯台阶地砖 | 修补1、2、3、4车间1层、2层走廊楼梯台阶地砖，凿开破烂地砖，用水泥砂浆修补 | 50cm*50cm地砖 | 块 | 42
|  |  | 水泥 | 包 | 5
|  |  | 河沙 | 项 | 1
|  |  | 人工费 | 日工 | 15
3 | 校园文化石字体描红 | 文化石字体描红17个字 | 人工费 | 日工 | 3
4 | 拆搬东区饭堂旧锅炉房 | 拆东区饭堂旧锅炉房，拆除烧煤锅炉1个，4立方热水箱2个，水箱角铁支架2个，镀锌管15米，磨平拉爆丝，用风焊烧割烟囱并用水泥砂浆修补烟囱口。 | 人工费 | 日工 | 12
5 | 修补实训1-2车间2楼走廊天花 | 实训1-2车间2楼走廊天花脱落8平方米，铲除脱落部分，批荡水泥砂浆 | 人工费 | 日工 | 3
|  | 实训1-2车间2楼走廊天花脱落8平方米打腻子（2遍） | 打腻子 | 项 | 1
6 | 综合楼11楼会议室修补腻子 | 综合楼11楼会议室修补腻子2平方米 | 人工费 | 项 | 1
7 | 综合楼12楼走廊修补地砖 | 综合楼12楼地砖爆裂，凿开爆裂地砖，用水泥砂浆修补，规格60cm*60cm | 地砖 | 张 | 8
|  |  | 水泥、河沙 | 项 | 1
|  |  | 人工费 | 日工 | 3
8 | 综合楼北面路灯检修 | 综合楼北面路灯短路，检修 | 人工费 | 日工 | 2
9 | 更换教学楼D栋2楼团委办公室护栏 | 教学楼D栋2楼团委办公室护栏生锈老化，需要更换 | 材料费 | 项 | 1
|  |  | 人工费 | 日工 | 3
|  |  | 寸半镀锌管 | 米 | 6
|  |  | 寸2镀锌管 | 米 | 6
|  |  | 手提砂轮 | 个 | 10
|  |  | 手提磨片 | 个 | 5
|  |  | 13Kg天兰漆 | 桶 | 1
|  |  | 3寸油扫 | 把 | 1
|  |  | 胶手套 | 双 | 1
|  |  | 1卡天那水 | 桶 | 1
|  |  | 电焊条 | 包 | 1
|  |  | 6分镀锌管 | 米 | 24
|  |  | 人工费 | 日工 | 3
10 | 6幢烹饪综合演示一体化教室线路、排水系统改造1 | 需电源线路、排水系统等设施1 | 160排水管 | 米 | 3
|  |  | 160排水弯头 | 个 | 3
|  |  | 8*60拉爆丝 | 支 | 4
|  |  | 160管卡 | 个 | 5
|  |  | 玻璃胶 | 支 | 1
|  |  | 70*70玻璃（含开孔） | 块 | 1
|  |  | 25给水三通 | 个 | 4
|  |  | 25*1/2内牙弯 | 个 | 4
|  |  | 4分角阀 | 个 | 4
|  |  | 6分球阀 | 个 | 2
|  |  | 大给水胶水 | 瓶 | 1
|  |  | 8*60拉爆丝 | 支 | 10
|  |  | 6*50拉爆丝 | 支 | 10
|  |  | 玻璃胶 | 支 | 2
|  |  | 四位配电箱 | 个 | 6
|  |  | 2P32A空气开关 | 个 | 7
|  |  | 明装孖底盒 | 个 | 8
|  |  | 俊朗暗一灯二三插座 | 个 | 12
|  |  | 六位配电箱 | 个 | 1
|  |  | 1P16A空气开关 | 个 | 6
|  |  | 华美四位插座 | 个 | 6
|  |  | 汾江胶布 | 卷 | 5
|  |  | 59线槽 | 条 | 6
|  |  | 32给水管 | 条 | 4
|  |  | 25给水管 | 条 | 3
|  |  | 32直通 | 条 | 4
|  |  | 25弯头 | 条 | 10
|  |  | 32*25三通 | 个 | 10
|  |  | 40*50电箱 | 个 | 2
|  |  | 三相四线100A漏电开关 | 个 | 2
|  |  | 8*25内六角 | 支 | 4
|  |  | 25铜接线端子 | 支 | 4
|  |  | 50铜接线直通 | 支 | 4
11 | 6幢烹饪综合演示一体化教室线路、排水系统改造2 | 需电源线路、排水系统等设施2 | 25mm2铜线 | 米 | 110
|  |  | 6mm2铜线 | 米 | 200
|  |  | 4mm2铜线 | 米 | 80
|  |  | 2.5mm2铜线 | 米 | 114
|  |  | 人工费 | 日工 | 16

## 报价单
附件2
阳江技师学院、阳江市第一职业技术学校
校内公开招标工程报价单
建设单位：
工程名称：
投标单位：
工程报价：
投标人： | 电话：
日期：
注：
1、附投标单位营业执照复印件并加盖公章
2、附投标单位法人代表身份证复印件并加盖公章
3、投标人非投标单位法人代表需附投标委托函、投标人身份证复印件并加盖公章
4、报价单可附工程明细