## Sheet1
零星维修工程清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 费用名称 | 计量单位 | 工程量 |  | 备注
1 | 维修LED显示屏 | 教学楼AD连廊LED显示屏字体闪烁，部分显示板损坏，需维修，更换显示板两张及电源。 | 材料费 | 项 | 1
|  |  | 人工费 | 项 | 1
2 | 东区宿舍铁栏大门重新漆油 | 东区1-10幢宿舍5扇铁栏大门（双开门）生锈，需要除锈，油漆，每扇油漆人工费300元，共1500元。 | 人工费 | 扇 | 5
3 | 搬D幢首层东边楼梯间杂物 | D幢首层楼梯间杂物清理，用车运走。 | 人工费 | 日工 | 4
4 | 安装洗手盆 | 教学楼B幢男厕（1楼、5楼）洗手盆烂，更换4个洗手盆，每个人工安装费100元，共400元。 | 安装费 | 个 | 4
5 | 撒硫磺 | 学校各幢宿舍周边、教室办公楼等每个路面、角落撒硫磺防蛇虫。 | 材料费、人工费 | 项 | 1
6 | 3栋504宿舍落地窗缺失 | 3栋504宿舍落地窗玻璃缺1扇 | 更换落地窗1扇 | 扇 | 1 | 560
7 | 3、4栋宿舍大门坏 | 3、4栋宿舍大门门较断裂 | 大门加固焊接好，加油润滑，材料费 | 项 | 1 | 50
|  |  | 人工费 | 项 | 1 | 250
8 | 综合楼13楼电梯间地砖破裂 | 综合楼13楼电梯间地砖破裂，需更换 | 修补地砖10张，面积约3.6㎡，每平方材料及人工费235元 | ㎡ | 3.6 | 235
9 | 实训1东边不锈钢门老化 | 不锈钢门门框、门脱落 | 用不锈钢拉爆炸丝加固，不锈钢焊接，材料费 | 项 | 1 | 30
|  |  | 人工费 | 项 | 1 | 350
10 | 综合楼地下水池供水系统故障 | 综合楼地下水池供水系统传感变频器损坏无法正常供水 | 更换传感变频器 | 个 | 1 | 1495
|  |  | 维修人工费 | 项 | 1 | 460
11 | 一体化励行楼一层光机电实训室没电 | 空气开关改造，更换空气开关1个 | 检修费 | 项 | 1 | 1500
12 | 一体化敏行楼地面拦车杆损坏 | 拦车杆被车撞坏，用拉爆丝加固，修补损坏地砖 | 材料及人工费 | 项 | 1 | 120
13 | 维修烹饪实训室设备 | 拆搬3台大电炒炉，并搬到地下室 | 人工费 | 日工 | 6
|  | 安装电源线路、光管、插座、洗手盆排水系统、煤气管等 | 人工费 | 日工 | 4
|  | 改装不锈钢炒炉，由于原来的支架太高，学生需垫板增高才能操作，存在安全隐患 | 人工费 | 日工 | 1
|  | 四门电冰柜压缩机烧坏，更换压缩机闲置时间过久，加制冷剂、更换门把手2套、温度控制器、焊接制冷铜管等。 | 维修费 | 项 | 1
14 | 教室间墙 | 安装双面埃特板墙21㎡*165元/㎡=3465元 | 材料费 | ㎡ | 21
|  | 打腻子（三遍） | 材料费及人工费 | ㎡ | 42