## Sheet1
工程量表
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 工程量
1 | 原有240墙体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 16.28
2 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土楼板拆除 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 0.21
3 | 开门窗洞口 | 1.开门窗洞口 1砖 合并制作子目 水泥砂浆 M10 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10 | m3 | 1.06
4 | 封门窗洞口 | 1.封洞 砖墙砌体 合并制作子目 水泥砂浆 M10 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 | m3 | 1.65
5 | 场地内杂草及杂物清除清理 | 1.平整场地 | m2 | 109.52
6 | 场地垃圾外运（运距10KM） | 1.挖土机挖土自卸汽车运土 运距1km内 一、二类土 实际运距(km):10 | m3 | 43.81
7 | 有梁板 | 1.平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m3 | 0.43
8 | 聚氨酯防水3.0mm | 1.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 实际厚度(mm):3 | m2 | 81.21
9 | 屋顶30mm厚1：2水泥砂浆找平 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | m2 | 81.21
10 | 20mm厚1：2水泥砂浆批荡 | 1.底层抹灰 各种墙面 15mm 实际厚度(mm):20 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | m2 | 13.76
11 | 外墙1：2水泥砂浆贴小方砖 | 1.镶贴马赛克 白水泥膏 墙面墙裙 | m2 | 6.88
12 | 场地200mm厚现浇C20混凝土 | 1.地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):20 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25 | m2 | 160.30
13 | 室内100mm厚1：2水泥砂浆找平 | 1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):100 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | m2 | 160.30
14 | 室内1：2水泥砂浆贴600×600仿古地砖 | 1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | m2 | 160.30
15 | 室内1：2水泥砂浆贴300×600墙面砖 | 1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长2100内 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 | m2 | 26.03
16 | 内墙及顶面挂内墙环保腻子三遍及打磨 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):3 | m2 | 108.41
17 | 内墙滚涂“菊花”净味五合一墙漆三遍 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 | m2 | 39.96
18 | 顶棚滚涂“菊花”净味五合一墙漆三遍 | 1.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 天棚面 | m2 | 68.45
19 | 1.4厚铝合金窗 | 1.铝合金双扇推拉窗90系列 无上亮 | m2 | 54.10
20 | 1.2厚304不锈钢门 | 1.标准全封钢门 换为【不锈钢门】 | m2 | 4.40
21 | 排水沟 | 1.明沟铸铁盖板安装 49cm宽 2.砖砌地沟 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5 3.抹灰 底面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 4.抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 砂浆制作 现场搅拌抹灰砂浆 水泥防水砂浆 1：2 | m | 44.18
22 | 空腹钢柱 | 1.空腹钢柱 7t以内 2.金属结构件场内运输 3.钢柱安装 安装高度20m以内 每根构件质量（t） 4.0以内 | t | 2.171
23 | 钢屋架 | 1.轻钢屋架 1t以内 2.金属结构件场内运输 3.轻钢屋架安装 | t | 8.858
24 | 100厚复合彩钢瓦屋顶 | 1.彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢波纹瓦 | m2 | 217.54
25 | 70厚复合彩钢瓦外墙板 | 1.彩钢板隔墙 安装于S/G型钢檩条上 100厚彩钢夹心板 | m2 | 79.88
26 | 散水、坡道 | 1.地沟、明沟、电缆沟、散水坡 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C15 | m2 | 23.814
27 | 有梁板 | 1.有梁板模板 支模高度3.6m | m2 | 3.99
28 | 单管荧光灯 | 1.成套型荧光灯具安装 吸顶式 单管 | 套 | 36
29 | 风扇 | 1.吊风扇 | 台 | 12
30 | 给水管DN32 | 1.室内塑料给水管(粘接) 公称直径(32mm以内) | m | 116.2
31 | 排水管dn160 | 1.室内塑料排水管(粘接) 公称直径(200mm以内) | m | 95
32 | 配线PC20 | 1.刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(20mm以内) | m | 246.76
33 | 配线BVV2.5mm | 1.管内穿线 照明线路(铜芯) 导线截面(2.5mm2以内) | m | 592.38
34 | 配线BVV4.0mm | 1.管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面(4mm2以内) | m | 147.9
35 | 二三插座 | 1.单相暗插座 单相(15A以下) | 个 | 21
36 | 双联开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 双联 | 个 | 2
37 | 三联开关 | 1.开关及按钮 扳式暗开关(单控) 三联 | 个 | 2
38 | 配电箱 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
39 | 吊装加固 |  | 项 | 1
40 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
41 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
42 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
43 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
44 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
45 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
46 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
47 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
48 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
49 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
50 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
51 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
52 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
53 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
54 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
55 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
56 | 场地内杂草清除 |  | m2 | 344.42
57 | 场地平整 |  | m2 | 344.42
58 | 场地素土回填 |  | m3 | 68.88
59 | 场地回填土夯实 |  | m2 | 344.42
60 | 场地200mm厚现浇C20混凝土 |  | m3 | 68.88
61 | 表面30mm厚1：2水泥砂浆找平 |  | m2 | 370.53
62 | 雨水井加高（120mm厚免烧砖砌墙） |  | m3 | 1.843
63 | 预制混凝土路沿石铺贴 |  | m | 30
64 | 场地地下做 “联塑”φ200PVC排水管安装 |  | m | 60
65 | 新做窗帘 |  | m2 | 53.2
66 | 新做防盗网 |  | m2 | 15.44
67 | 铁门松动、脱焊、变形及门锁更换 |  | 间 | 33
68 | 清理外墙 | 工作面积480㎡,高空作业12m，酸洗 | ㎡ | 80