## Sheet1
阳江技师学院回填人工湖水坑工程工程量清单
序号 | 项目名称 | 计量 单位 | 工程数量
回填人工湖
1 | 铺种草皮 | m2 | 270.00
2 | 砌筑井 | 座 | 1.00
3 | 塑料管DN400 | m | 25.00
4 | 回填方 | m3 | 18.75
5 | 实心砖墙 | m3 | 2.16
6 | 回填方 | m3 | 135.00
7 | 栏杆、栏板拆除 | m | 30.00
8 | 钢护栏安装 | t | 0.60
9 | 独立基础 | m3 | 0.26
东边山体公园路灯
1 | 挖沟槽土方 | m3 | 16.00
2 | 配管 | m | 400.00
3 | 电缆RVV3*2.5mm2 | m | 400.00
4 | 电缆RVV3*4mm2 | m | 80.00
5 | 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):10 | m | 6.00
6 | 常规照明灯 | 套 | 31.00
7 | 配电箱 | 台 | 1.00