## 工作量表
工作量表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量
1 | 600*600铝扣板灯 | 1.名称:铝扣板灯 2.型号:15W 4500k 3.规格:600*600W | 套 | 169
2 | 单联单控开关 | 1、规格：220V 10A 2、安装方式：暗装 | 个 | 14
3 | 单联双控开关 | 1、规格：220V 10A 2、安装方式：暗装 | 个 | 3
4 | 桌面插座 | 1.名称:单相插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 177
5 | 空调盒 | 1.名称:空调盒 | 个 | 12
6 | 落地式2.5P空调 | 1.名称:空调器 2.型号:2.5P柜式 3.安装形式:落地式 | 台 | 2
7 | 落地式2P空调 | 1.名称:空调器 2.型号:2.5P柜式 3.安装形式:落地式 | 台 | 10
8 | 落地式1.5P空调 | 1.名称:空调器 2.型号:2.5P柜式 3.安装形式:落地式 | 台 | 10
9 | 硬绝缘导线管内穿线 | 1、配线形式：硬绝缘导线管内穿线 2、型号规格：ZR-BV-1.5mm2 | m | 504
10 | 硬绝缘导线管内穿线 | 1、配线形式：硬绝缘导线管内穿线 2、型号规格：ZR-BV-2.5mm2 | m | 1988.64
11 | 硬绝缘导线管内穿线 | 1、配线形式：硬绝缘导线管内穿线 2、型号规格：ZR-BV-4mm2 | m | 812.73
12 | 硬绝缘导线管内穿线 | 1、配线形式：硬绝缘导线管内穿线 2、型号规格：ZR-BV-6mm2 | m | 250.05
13 | 硬绝缘导线管内穿线 | 1、配线形式：硬绝缘导线管内穿线 2、型号规格：ZR-BV-10mm2 | m | 878.3
14 | 硬绝缘导线管内穿线 | 1、配线形式：硬绝缘导线管内穿线 2、型号规格：ZR-BV-16mm2 | m | 174.2
15 | 总配电箱AC | 1、编号：AC 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
16 | 应急照明配电箱 | 1、编号：应急照明配电箱 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
17 | 配电箱AL1 | 1、编号：AL1 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
18 | 配电箱AL10 | 1、编号：AL10 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
19 | 配电箱AL11 | 1、编号：AL11 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
20 | 配电箱AL2 | 1、编号：AL2 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
21 | 配电箱AL3 | 1、编号：AL3 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
22 | 配电箱AL4 | 1、编号：AL4 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
23 | 配电箱AL5 | 1、编号：AL5 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
24 | 配电箱AL6 | 1、编号：AL6 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
25 | 配电箱AL7 | 1、编号：AL7 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
26 | 配电箱AL8 | 1、编号：AL8 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
27 | 配电箱AL9 | 1、编号：AL9 2、规格：非标 3、安装方式：挂墙明装 | 台 | 1
28 | 配管PC16 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ16mm | m | 1049.52
29 | 配管PC20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ20mm | m | 13.97
30 | 配管PC32 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:φ32mm | m | 203.49
31 | 配管SC40 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40mm 3、配置形式：暗敷 | m | 33.34
32 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1
33 | NH-RVS-2*2.5mm2 | 1.名称:NH-RVS 2.配线形式:管内穿线 3.规格:2*2.5mm2 | m | 198.79
34 | NH-RVVS-2*2.5mm2 | 1.名称:NH-RVVS 2.配线形式:管内穿线 3.规格:2*2.5mm2 | m | 143.29
35 | NH-RVS-2*1.5mm2 | 1.名称:NH-RVS 2.配线形式:管内穿线 3.规格:2*1.5mm2 | m | 152.7
36 | 配管JDG20 | 1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40mm 3、配置形式：暗敷 | m | 198.29
37 | 安全出口及应急照明灯 | 1.名称:安全出口及应急照明灯 2.安装形式 :挂墙式 | 套 | 16
38 | 应急照明灯（双头） | 1.名称:应急照明灯（双头） 2.安装形式 :挂墙式 | 套 | 11
39 | 消防疏散指示灯 | 1.名称:消防疏散指示灯 2.安装形式 :挂墙式 | 套 | 12
40 | 扬声器箱 | 1.名称:扬声器箱 2.安装形式:吸顶 | 套 | 15
41 | 点型探测器 | 1.名称:点型探测器 2.安装形式 :吸顶 | 个 | 21
42 | 声光报警器 | 1.名称:声光报警器 2.安装形式 :挂墙安装 | 个 | 2
43 | 手动报警按钮 | 1.名称:手动报警按钮 2.安装形式 :挂墙安装 | 个 | 2
44 | 自动报警系统调试 | 1.名称 :自动报警系统调试 | 系统 | 1
45 | 铲除原地坪漆 | 1.拆除部位:地面 2.拆除种类:地坪漆 3.废料运距 :3km | m2 | 966.02
46 | 环氧防滑自流坪地面 | 1.面漆材料种类:环氧防滑自流坪涂料 2.厚度:1.5mm厚 | m2 | 966.02
47 | 塑钢窗 | 1.门代号及洞口尺寸:1.35*1.2m 2.门框或扇外围尺寸:塑钢窗 3.型号 :不带亮 | m2 | 34.02
48 | 成品木质门 | 1.门框或扇外围尺寸:成品木质门 2.门框、扇材质:带框 | m2 | 18.9
49 | 水泥砂浆抹灰（原墙面） | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:1水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:15mm厚1:3水泥砂浆 | m2 | 433.99
50 | 刮腻子油乳胶漆（原墙面） | 1.基层类型:墙面 2.腻子种类:耐水型腻子膏 3.面漆种类、遍数 :乳胶漆二底二面 | m2 | 433.99
51 | 油乳胶漆（铝塑板面） | 1.基层类型:铝塑板面 2.面漆种类、遍数 :乳胶漆二底二面 | m2 | 914.65
52 | 轻钢龙骨铝塑板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨骨架 2.基层 :9厘夹板 3.面层 :3厘铝塑板 | m2 | 473.99
53 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度:100mm 2.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 | m2 | 63.87
54 | 米白色铝扣板 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:600*600米白色铝扣板 | m2 | 912.86