## 工作量
工作量清单
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 配电箱105x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1
2 | 配电箱50x25x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
3 | 空箱40x30x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 2
4 | 电箱40x50x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 4
5 | 电箱40x50x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
6 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
7 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 6
8 | 三箱四线空气开关100A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 2
9 | 三箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 10
10 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 44
11 | 凿槽30*30 | 1.凿槽、刨沟(混凝土结构) (宽70×深70mm以内) | m | 23
12 | 镀锌线槽150X150 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 3
13 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
14 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
换新
15 | 配电箱105x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1
16 | 配电箱50x25x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
17 | 空箱40x30x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 2
18 | 电箱40x50x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 4
19 | 电箱40x50x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
20 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
21 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 6
22 | 三箱四线空气开关100A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 2
23 | 三箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 10
24 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 44
25 | 沟槽修补 | 1.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 26
26 | 镀锌线槽150X150 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 15
27 | pvc线槽100X50 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 4
28 | pvc线槽100X100 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 7
29 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
30 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
教学楼B栋
拆除
31 | 配电箱108x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1
32 | 配电箱55x55x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 6
33 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
34 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 12
35 | 三箱空气开关63A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(100A以内) | 个 | 1
36 | 三箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 2
37 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 49
38 | 三箱四线空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 10
39 | 凿槽30*30 | 1.凿槽、刨沟(混凝土结构) (宽70×深70mm以内) | m | 20
40 | 镀锌线槽150X150 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 3
41 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
42 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
换新
43 | 配电箱108x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1
44 | 配电箱55x55x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 6
45 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
46 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 12
47 | 三箱空气开关63A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(100A以内) | 个 | 1
48 | 三箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 2
49 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 49
50 | 三箱四线空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 10
51 | 沟槽修补 | 1.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 23
52 | 镀锌线槽150X150 | 1.金属线槽安装 宽+高(300mm以内) | m | 15
53 | pvc线槽100X50 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 8
54 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
55 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
56 | 配电箱105x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1
57 | 配电箱50x25x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
58 | 空箱40x30x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 2
59 | 电箱40x50x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 4
60 | 电箱40x50x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
61 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
62 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 6
63 | 三箱四线空气开关100A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 2
64 | 三箱空气开关32A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 10
65 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 44
66 | 凿槽30*30 | 1.凿槽、刨沟(混凝土结构) (宽70×深70mm以内) | m | 12
67 | pvc线槽150X100 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 3
68 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
69 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
换新
70 | 配电箱105x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
71 | 配电箱50x25x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
72 | 空箱40x30x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 2
73 | 电箱40x50x10 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 4
74 | 电箱40x50x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
75 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
76 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 6
77 | 三箱四线空气开关100A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 2
78 | 三箱空气开关32A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 10
79 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 44
80 | 沟槽修补 | 1.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 12
81 | pvc线槽100X50 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 11
82 | pvc线槽100X100 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 4
83 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
84 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
85 | 配电箱105x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长1m以内) | 台 | 1
86 | 配电箱55x55x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 6
87 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
88 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 12
89 | 三箱空气开关63A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(100A以内) | 个 | 1
90 | 三箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 12
91 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 49
92 | 凿槽30*30 | 1.凿槽、刨沟(混凝土结构) (宽70×深70mm以内) | m | 17
93 | pvc线槽150X150 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 3
94 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
95 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
96 | 配电箱105x80x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 1
97 | 配电箱55x55x16 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长0.5m以内) | 台 | 6
98 | 沟槽修补 | 1.沟槽修补 尺寸(宽70×深70mm) | m | 12
99 | 三箱四线漏电开关400A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 单极 | 个 | 1
100 | 三箱漏电开关100A | 1.控制开关安装 漏电保护开关 单式 三极 | 个 | 12
101 | 三箱空气开关63A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(100A以内) | 个 | 1
102 | 三箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 12
103 | 二箱空气开关25A | 1.DZ自动空气断路器安装 额定电流(30A以内) | 个 | 49
104 | pvc线槽100X50 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 12
105 | pvc线槽100X100 | 1.塑料线槽安装 线槽断面周长(170mm以内) | m | 8
106 | 电力电缆4x35㎡+1x16㎡ | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) | m | 52
107 | 角铁槽码4x4x15 | 1.角铁槽码4x4x15 | 个 | 12
108 | 临时用电 | 1.临时用电 | 项 | 1
109 | 吊装加固 |  | 项 | 1
110 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1
111 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1
112 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1
113 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1
114 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1
115 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1
116 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1
117 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1
118 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1
119 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1
120 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1
121 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1
122 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1
123 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1
124 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1
125 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆(电气设备安装工程) 2.脚手架搭拆(给排水、采暖、燃气工程) | 项 | 1
126 | 其他措施 |  | 项 | 1