## 扉-3 投标总价扉页
阳江技师学院高压配电设备预防性年检维修工程
预 算 总 价
建设单位：
工 程 名 称： |  | 阳江技师学院高压配电设备预防性年检维修工程
预 算 总 价 |  | （小写）： | 149628.47
|  | （大写）： | 壹拾肆万玖仟陆佰贰拾捌元肆角柒分
施 工 单 位：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
编 制 时 间：
扉-3

## 工作量表
工作量表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 400 | 台 | 1
2 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1
3 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
4 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 条 | 1
5 | 更换高压出线柜避雷器 | 1.避雷器拆除 额定电压(kV以下) 10 2.避雷器安装 额定电压(kV以下) 10 | 组 | 2
6 | 补加变压器油 | 1.补加25#变压器油 | kg | 30
7 | 电力变压器系统 | 组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 630 | 台 | 1
8 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1
9 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
10 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 条 | 1
11 | 更换无功补偿电容器 20kvar | 1.电力电容器安装 移相及串联电容器(kg以下) 30 | 个 | 6
12 | 补加变压器油 | 1.补加25#变压器油 | kg | 30
13 | 电力变压器系统 | 组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 630 | 台 | 1
14 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1
15 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
16 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 次 | 1
17 | 更换无功补偿电容器 20kvar | 1.电力电容器安装 移相及串联电容器(kg以下) 30 | 个 | 10
18 | 更换无功补偿控制器 | 1.控制器拆除 2.控制器安装 | 台 | 1
19 | 补加变压器油 | 1.补加25#变压器油 | kg | 30
20 | 更换低压轴流冷却风机 | 1.更换低压轴流冷却风机 | 台 | 1
21 | 组合式变压器 门锁更换 | 1.更换组变门锁 | 套 | 1
22 | 电力变压器系统 | 组合型成套箱式变电站系统调试 10kV以下单台变压器容量(kV·A以下) 400 | 台 | 1
23 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1
24 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
25 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 次 | 1
26 | 补加变压器油 | 1.补加25#变压器油 | kg | 30
27 | 组合式变压器 门锁更换 | 1.组合式变压器 门锁更换 | 套 | 2
28 | 更换低压轴流冷却风机 | 1.更换低压轴流冷却风机 | 台 | 1
29 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 400 | 台 | 1
30 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 1
31 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电 | 系统 | 1
32 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 条 | 1
33 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电 | 系统 | 2
34 | 电缆试验 | 1.电缆试验 10KV电缆交流耐压试验 | 条 | 2
35 | 更换高压出线柜避雷器 | 1.避雷器拆除 额定电压(kV以下) 10 2.避雷器安装 额定电压(kV以下) 10 | 组 | 2
36 | 杆上变配电设备更换 避雷器 | 1.杆上变配电设备拆除 避雷器 2.杆上变配电设备拆除 避雷器 | 组 | 2